Информация

о проверках МДОУ «Детский сад № 54» в 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проверяющей организации | Период проверки: | Тема проверки | Выявленные нарушения | Информация об устранении нарушений |
| Главное управление МЧС России по Республике Карелия. Управление надзорной деятельности и профилактической работы. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Петрозаводска  . | с 15 января 2020 года по 11 февраля 2020 год | Контроль исполнения предписания № 140-5/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 11 июня 2020 года. | Нарушены пункты 36, 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,  пункт 4.2.5 Свода правил СП 1.13130.2009,  пункт 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013. | Срок устранения нарушений 01 января 2021 года.  Нарушения устранены частично. |